FDV – DOKUMENTASJON

Forvaring, drift og vedlikehold

1. Produkt og materialbeskrivelse:

1.1 Slukrister / våtromssystemer 1.2 Material: AISI 430 BA / ASTM A240/480 1.3 Kaldvalset rustfritt stål m/ blank overflate 1.4 Materialsertifikat i henhold til krav

2. Beskrivelse for drift / bruk og vedlikehold:

2.1 Benyttes til avløp i våtrom. 2.2 Før montering skal slukristene lagres innendørs ved romtemperatur. 2.3 Ristene er emballert med beskyttende plastfilm som skal fjernes før montering 2.4 Vedlikeholdes ved rengjøring mildt såpevann, skylling og tørking med klut

3. Emisjoner og miljøpåvirkning:

3.1 Påvirker ikke miljøet ved forskriftsmessig bruk og lagring 3.2 Avhendes som metallisk rustfritt avfall. 3.2 Emisjonsfaktor: Ikke angitt

4. Henvisninger:

Produsent: Metava A/S Gullhagen Industriområde N-3570 Ål Tlf. +47 32086480 – Fax +47 32086481 – e-mail: grm@metava.no

5. Behandling av avfall:

5.1 Avfalls- og sorteringskategori: Metallisk galvanisk stål 5.2 Avfall leveres sortert til godkjent mottaker for metallisk avfall

6. Teknisk service:

I.h.t. avtale mede produsent

7. Utgave og gyldighet:

Utgave nr.: 1 Gyldig fra: 10.08.2009