## Ark1
Produktoversikt for slukrister
Gjeldene fra 1. mars 2010 |  |  |  | Gullhagen Industriområde
N-3570 Ål,
N-3570 Aal, Norway(International)
Tlf. +47 32 08 64 80
Fax: +47 32 08 64 81
|  |  |  | E-mail: | post@metava.no
|  |  |  | Web: | www.metava.no
Foretaksnr.: 915065171 mva.
RUNDE RISTER MED FIRKANTRAMMER i rustfritt kromstål, hvitlakkert kromstål eller messing.
Vårt |  |  |  | L x B x H | Antall
art. |  |  |  | Dimensjon | Pr. | VEKT
nr.: | Nrf.nr.: | Ean nr.: | Beskrivelse: | i mm.: | kart.: | Kg. pr. stk.
120 | 341 37 03 | 7049730001201 | Rund rist m/ramme | 200x200x 9 | 25 | 0.295
122 | 341 37 37 | 7049730001225 | Rund rist m/ramme og utsparing | 200x200x 9 | 25 | 0.29
220 | 341 37 07 | 7049730002208 | Rund rist m/ramme og støpekant | 200x200x 9 | 25 | 0.295
222 | 341 37 38 | 7049730002222 | Rund rist m/ram./støpekant og utsparing | 200x200x 9 | 25 | 0.285
420 | 341 37 01 | 7049730004202 | Rund rist m/ramme | 200x200x 6 | 50 | 0.375
422 | 341 37 36 | 7049730004226 | Rund rist m/ramme og utsparing | 200x200x 6 | 50 | 0.36
520 | 341 37 46 | 7049730005209 | Hvitlakkert rund rist m/ramme | 200x200x 6 | 10/50 | 0.36
522 | 341 37 39 | 7049730005223 | Hvitlakkert rund rist m/ram.og utspar. | 200x200x 6 | 10/50 | 0.26
920 | 341 36 55 | 7049730009207 | EkteMessing rund rist med ramme | 200x200x 9 | 10 | 0.31
922 | 341 36 58 | 7049730009221 | EkteMessing rund rist m./ramme og utsparing | 200x200x 9 | 10 | 0.3
1020 | 341 36 61 | 7049730010203 | EkteMessing rund rist med ramme | 200x200x 6 | 10 | 0.305
1022 | 341 36 63 | 7049730010227 | EkteMessing rund rist m./ram./utsparing | 200x200x 6 | 10 | 0.295
LØSE RUNDE RISTER (Reservedeler)
721 | 341 37 68 | 7049730007210 | Rund rist for art.nr. 120/220 med ramme H= 9 mm. | Ø 163 | 10 | 0.115
722 | 341 37 41 | 7049730007227 | Rund rist for art.nr. 122/222 m/utsp..m. ram. H= 9 mm. | Ø 163 | 10 | 0.11
731 | 341 37 73 | 7049730007319 | Rund rist for art.nr. 420 ramme H=6 mm. | Ø 163 | 10 | 0.115
732 | 341 37 74 | 7049730007326 | Rund rist for art.nr. 422 m/utsp.ram.H=6 mm. | Ø 163 | 10 | 0.105
*)735 | 341 37 75 | 7049730007357 | Rund rist for art.nr. 520 ramme H=6 mm. | Ø 163 | 10 | 0.12
*)736 | 341 37 76 | 7049730007364 | Rund r.for art.nr.522 m/utsp.ram.H=6 mm. | Ø 163 | 10 | 0.105
*) Vær oppmerksom på mulighet for fargeforskjell på nye og tidligere monterte rammer/rister.
Side 1
RUNDE RISTER MED FIRKANTRAMMER TILPASSET MOSAIKKFLISER KUN 4 mm. HØY.
Vårt |  |  |  | L x B x H | Antall
art. |  |  |  | Dimensjon | Pr. | VEKT
nr.: | Nrf.nr.: | Ean nr.: | Beskrivelse: | i mm.: | kart.: | Kg. pr. stk.
419 | 341 35 84 | 7049730004196 | Rund rist m/ramme | 200x200x 4 | 50 | 0.256
4191 | 341 35 85 | 7049730041917 | Rund rist m/ramme m/jording og kabelsko | 200x200x 4 | 50 | 0.258
421 | 341 37 21 | 7049730004219 | Rund rist m/ramme og utsparing | 200x200x 4 | 50 | 0.246
4211 | 341 37 22 | 7049730042112 | Rund rist m/ram./utsparing m/jording og kabelsko | 200x200x 4 | 50 | 0.248
519 | 341 35 88 | 7049730005193 | Hvitlakkert rund rist m/ramme | 200x200x 4 | 50 | 0.256
5191 | 341 35 89 | 7049730051916 | Hvitlakk. rund rist m/ram. m/jording og kabelsko | 200x200x 4 | 50 | 0.258
521 | 341 37 23 | 7049730005216 | Hvitlakkert rund rist m/ram.og utspar. | 200x200x 4 | 50 | 0.251
5211 | 341 37 24 | 7049730052111 | Hvitlakk. rund rist m/ram./utspar. m/jord./kab.sko | 200x200x 4 | 50 | 0.253
1019 | 341 35 93 | 7049730010197 | EkteMessing rund rist med ramme | 200x200x 4 | 10 | 0.296
10191 | 341 35 94 | 7049730101918 | EkteMessing rund rist m/ramme m/jord./kab.sko | 200x200x 4 | 10 | 0.298
1021 | 341 37 25 | 7049730010210 | EkteMessing rund rist m./ram./utsparing | 200x200x 4 | 10 | 0.286
10211 | 341 37 26 | 7049730102113 | EkteMessing rund rist m./ram./utsp./jord./kab.sko | 200x200x 4 | 10 | 0.288
FIRKANTRISTER MED FIRKANTRAMMER i rustfritt kromstål, og kjøresterke i rustfritt(matt):
314 | 341 37 11 | 7049730003144 | Firk.rist med firk.ramme lav mod. u/"labber" | 150x150x 5,5 | 10 | 0.18
315 | 341 37 13 | 7049730003151 | Firk.rist med firk.ramme | 150x150x 11 | 10 | 0.235
319 | 341 37 14 | 7049730003199 | Firk.rist med firk.ramme lav modell | 200x200x 5,5 | 10 | 0.305
320 | 341 37 15 | 7049730003205 | Firk.rist med firk.ramme | 200x200x 11 | 10 | 0.35
324 | 341 37 16 | 7049730003243 | Firk.rist med firk. ramme | 250x250x6 | 10 | 0.61
325 | 341 37 17 | 7049730003250 | Firk.rist med firk.ramme | 250x250x 12 | 10 | 0.675
330 | 341 37 19 | 7049730003304 | Firk.rist med firk.ramme | 300x300x 12 | 10 | 0.915
615 | 341 37 83 | 7049730006152 | Kjøresterk rist for Truck. Firk.rist m/firk.ram. | 150x150x 11 | 1 | 0.85
620 | 341 37 81 | 7049730006206 | Kjøresterk rist for Truck. Firk.rist m/firk.ram. | 200x200x 11 | 1 | 1.44
625 | 341 37 82 | 7049730006251 | Kjøresterk rist for Truck. Firk.rist m/firk.ram. | 250x250x 12 | 1 | 2.175
630 | 341 37 84 | 7049730006305 | Kjøresterk rist for Truck. Firk.rist m/firk.ram. | 300x300x 12 | 1 | 3.095
RUNDE RISTER MED FIRKANTRAMMER I BØSTET RUSTFRITT KROMSTÅL
1120 | 341 36 64 | 7049730011200 | Rund rist med ramme | 200x200x6 | 50 | 375
1122 | 341 37 27 | 7049730011224 | Rund rist med ramme og utsparring | 200x200x6 | 50 | 360
1119 | 341 36 66 | 7049730011194 | Rund rist med ramme | 200x200x4 | 50 | 256
1121 | 341 37 28 | 7049730011217 | Rund rist med ramme og utsparring | 200x200x4 | 50 | 246
Side 2
SLUKRISTER MED JORDINGSSTIFT PÅMONTERT KABELSKO (for 1,5-2,5 mm2 tverrsnitt ledning).
Rustfritt kromstål, hvitlakkert kromstål, eller messing.:
Vårt |  |  |  | L x B x H | Antall
art. |  |  |  | Dimensjon | Pr. | VEKT
nr.: | Nrf.nr.: | Ean nr.: | Beskrivelse: | i mm.: | kart.: | Kg. pr. stk.
1201 | 341 36 75 | 7049730012016 | Rund rist m/ramme m/jording og kabelsko | 200x200x 9 | 25 | 0.28
1221 | 341 37 32 | 7049730012214 | Rund rist m/ram./utsparing m/jording og kabelsko | 200x200x 9 | 25 | 0.29
2201 | 341 36 77 | 7049730022015 | Rund rist m/ram./støpekant. m/jording og kabelsko | 200x200x 9 | 25 | 0.295
2221 | 341 37 33 | 7049730022213 | Rund rist m/ram./støpekant/utspar m/jording og kabelsko | 200x200x 9 | 25 | 0.285
4201 | 341 36 82 | 7049730042013 | Rund rist m/ramme m/jording og kabelsko | 200x200x 6 | 50 | 0.375
4221 | 341 37 34 | 7049730042211 | Rund rist m/ram./utsparing m/jording og kabelsko | 200x200x 6 | 50 | 0.36
5201 | 341 36 86 | 7049730052012 | Hvitlakk. rund rist m/ram. m/jording og kabelsko | 200x200x 6 | 10/50 | 0.375
5221 | 341 37 35 | 7049730052210 | Hvitlakk. rund rist m/ram./utspar. m/jord./kab.sko | 200x200x 6 | 10/50 | 0.36
9201 | 341 36 71 | 7049730092018 | EkteMessing rund rist m/ramme m/jord./kab.sko | 200x200x 9 | 10 | 0.31
9221 | 341 37 29 | 7049730092216 | EkteMessing rund rist m./ram./utsp./jord./kab.sko | 200x200x 9 | 10 | 0.3
10201 | 341 36 73 | 7049730102014 | EkteMessing rund rist m/ramme m/jord./kab.sko | 200x200x 6 | 10 | 0.305
10221 | 341 37 31 | 7049730102212 | EkteMessing rund rist m./ram./utsp./jord./kab.sko | 200x200x 6 | 10 | 0.295
3141 | 341 36 89 | 7049730031413 | Firk.rist m/firk.ramme m./jording og kabelsko | 150x150x 5,5 | 10 | 0.18
3151 | 341 36 91 | 7049730031512 | Firk.rist m/firk.ramme m./jording og kabelsko | 150x150x 11 | 10 | 0.235
3191 | 341 36 92 | 7049730031918 | Firk.rist m/firk.ramme m./jording og kabelsko | 200x200x 5,5 | 10 | 0.305
3201 | 341 36 93 | 7049730032014 | Firk.rist m/firk.ramme m./jording og kabelsko | 200x200x 11 | 10 | 0.35
3251 | 341 36 94 | 7049730032519 | Firk.rist m/firk.ramme m./jording og kabelsko | 250x250x 12 | 10 | 0.675
3301 | 341 36 95 | 7049730033011 | Firk.rist m/firk.ramme m./jording og kabelsko | 300x300x 12 | 10 | 0.915
6151 | 341 36 98 | 7049730061519 | Kjøresterk firk.rist m/firk.ram. m/jord/kab.sko | 150x150x 11 | 1 | 0.85
6201 | 341 36 96 | 7049730062011 | Kjøresterk firk.rist m/firk.ram. m/jord/kab.sko | 200x200x 11 | 1 | 1.44
6251 | 341 36 97 | 7049730062516 | Kjøresterk firk.rist m/firk.ram. m/jord/kab.sko | 250x250x 12 | 1 | 2.175
6301 | 341 36 99 | 7049730063018 | Kjøresterk firk.rist m/firk.ram. m/jord/kab.sko | 300x300x 12 | 1 | 3.095